# Hőmérséklet vezérlés gondolatok

Dokumentumállapot: munkaanyag – az érvényes és a még vizsgálandó döntéseket a szöveg külön jelöli.

Dokumentumverzió: 1.0  |  Utolsó felülvizsgálat: 2026-08-22

Értelmezési jelölések: elfogadott alapelv · vizsgálandó lehetőség · implementált szabály.

1.	Általános	1

1.1	Fő szabályok	1

1.1.1	Szellőztetési esemény vs vezérlési tiltás	2

1.1.2	ESP-alapú döntés	2

1.1.3	Computherm vezérlési kérés kezelése	3

1.1.3.1	Csak figyelmeztetés	3

1.1.3.2	Felhasználó által megerősített szüneteltetés	3

1.1.3.3	Automatikus ablakérzékelés	3

1.1.3.4	Biztonsági kivételek	4

1.1.4	Javasolt első döntés	4

1.2	A Computherm és az ESP eltérésének kezelése a megfigyelési időszakban	4

1.3	A Computherm szerepe	5

1.4	A cselekedeti hőmérséklet	9

# Általános

## Fő szabályok

- Egy helyiségben levő ESP32+DS18B20 szenzor aktív szellőztetés esetén nem vezérelheti sem a klímát, sem a kazánt. Mivel a Computherm ‘független’ eszköz – bár a rendszer képes vezérelni – az ő esetében ezt megfontolás tárgyává kell tenni. Ez adminisztratív és procedurális feladatot jelenthet (pl. egy családtag kinyitja annak a helyiségnek az ablakát, ahol a Computherm van. Garantálható-e, hogy ez esetben a szellőztetés az UI-ban bejegyzésre kerül? Még ha bejegyzésre kerül is, emberi döntés kérdése, hogy ilyen esetben az UI felülbírálja a Computherm által kért utasítást addig, amíg a szellőztetést le nem zárták – mi van, ha erről megfeledkezünk.)

Ez a kérdés egyelőre nyitva marad, az alábbiakban a lehetőségeket vázoljuk. A legfontosabb következtetés:

Nem garantálható, hogy minden ablaknyitást bejegyeznek az UI-ban, és az sem garantálható, hogy a megnyitott szellőztetési eseményt lezárják.

Ezért a szellőztetési napló önmagában csak ismert tény, nem megbízható fizikai ablakállapot.

## Szellőztetési esemény vs vezérlési tiltás

Érdemes elválasztani:

- Szellőztetési esemény: naplózási célból kezdete és vége van.

- Vezérlési tiltás: időben korlátozott engedély, amely ideiglenesen megakadályozhatja a fűtést vagy hűtést.

A szellőztetési esemény nyitva maradhat akkor is, ha valaki elfelejti lezárni. A vezérlési tiltás viszont soha ne legyen határozatlan idejű.

Például:

- szellőztetés indításakor 30 perces vezérlési tiltás indul;

- lejárat előtt figyelmeztetés jelenik meg;

- a felhasználó további 15 vagy 30 perccel meghosszabbíthatja;

- a tiltás automatikusan lejár akkor is, ha a naplóbejegyzés nyitva marad;

- a nyitva maradt napló külön figyelmeztetést kap.

Így a feledékenység nem tudja órákra vagy napokra letiltani a fűtést.

## ESP-alapú döntés

Aktív, érvényes vezérlési tiltás alatt az érintett helyiség ESP-je:

- nem kérhet klímaindítást;

- nem kérhet kazánindítást;

- nem használható a zónaszintű fűtési igény előállításához;

- továbbra is mér, és minden nyers, illetve cselekedeti adatot eltárolunk;

- a mérések megjelölhetők ventilation_active környezeti állapottal.

Ez nem szenzorhiba: az érték valós, csak az adott pillanatban nem reprezentálja a helyiség normál hőállapotát.

## Computherm vezérlési kérés kezelése

A Computherm valóban különleges, mert az alkalmazás nélkül is képes kapcsolni a kazánt. Az UI-ban levő tiltás önmagában nem állítja meg.

Három lehetséges szint van.

### Csak figyelmeztetés

Aktív szellőztetés mellett:

- a rendszer nem módosítja a Computhermet;

- érzékeli, ha a Computherm fűtést kér;

- figyelmeztetést és naplóbejegyzést készít.

Ez a legbiztonságosabb első változat, mert egy hiányos vagy téves kézi bejegyzés nem avatkozik be a kazán működésébe.

### Felhasználó által megerősített szüneteltetés

Szellőztetés indításakor az UI külön megkérdezi:

„Szüneteltessük az emeleti fűtést 30 percre?”

Ha igen:

- elmentjük a Computherm aktuális célértékét és üzemmódját;

- időkorlátos ideig alacsonyabb célértéket vagy kikapcsolást kérünk;

- a lejáratkor visszaállítjuk a korábbi értéket;

- minden utasítást és visszaolvasott állapotot naplózunk.

A visszaállítás csak akkor automatikus, ha közben senki nem változtatta meg kézzel a Computherm beállítását. Ellenkező esetben a kézi módosítás az elsődleges.

### Automatikus ablakérzékelés

A hosszú távon megbízható megoldás egy fizikai nyitásérzékelő minden releváns ablakon vagy legalább a Computherm helyiségében.

Ekkor ténylegesen tudjuk:

- melyik ablak nyílt ki;

- mikor nyílt ki;

- bezárták-e;

- a nyitott állapot folyamatosan fennáll-e.

Ez alapján már indokolható automatikus fűtési tiltás. A hőmérséklet meredekségéből és az ESP–Computherm eltéréséből származó „ablaknyitás-felismerés” hasznos kiegészítő lehet, de önmagában nem bizonyíték: huzat, klíma vagy ajtónyitás is hasonló jelet okozhat.

### Biztonsági kivételek

Még megbízható ablakérzékelő esetén is szükséges:

- maximális automatikus fűtéstiltási idő;

- fagyvédelmi alsó hőmérsékleti határ;

- kommunikációs hiba esetén biztonságos visszaállás;

- a korábbi Computherm-beállítás pontos mentése;

- a parancs utáni visszaolvasás;

- kézi felülbírálás elsőbbsége;

- minden tiltás és visszaállítás időbélyegzett naplózása.

## Javasolt első döntés

Az első üzemi változatban ezt javaslom:

A kézzel rögzített szellőztetés automatikusan kizárja az érintett ESP-mérést a vezérlési döntésekből, és blokkolja az automatikus klímaindítást. A Computherm működését azonban csak külön, időkorlátos és felhasználó által megerősített fűtésszüneteltetés módosíthatja.

Ezzel nincs veszélyes, határozatlan idejű automatikus kazántiltás. Később, fizikai ablakérzékelőkkel a megerősítés automatizálható.

## A Computherm és az ESP eltérésének kezelése a megfigyelési időszakban

Elfogadott alapelv: a kazánt közvetlenül és fizikailag a Computherm kapcsolja a saját célértéke, mérése és DIF hiszterézise alapján. Az ESP32+DS18B20 nem kapcsolja közvetlenül a kazánt, és a jelenlegi üzemi szakaszban nem módosítja automatikusan a Computherm beállításait.

Az ESP cselekedeti hőmérséklete ettől független ellenőrző adat. Feladata a Computherm viselkedésének összevetése, az eltérések és rendellenességek felismerése, valamint a későbbi döntési szabályokhoz szükséges üzemi tapasztalat összegyűjtése.

Az eltérés jelenleg nem választ automatikus „győztest”, és önmagában nem eredményez célérték-módosítást. Minden értéket, eltérést, környezeti állapotot és Computherm-kapcsolást időbélyeggel naplózunk.

### Eltérési sávok megfigyelési célra

- 0–0,25 °C: egyező mérés, normál állapot.

- 0,25–0,50 °C: elfogadható eltérés, de naplózzuk.

- 0,50–1,00 °C: döntési bizonytalanság; csak tartós fennállás esetén vizsgálandó.

- 1,00 °C felett: mérési, kalibrációs vagy elhelyezési anomália gyanúja; figyelmeztetés szükséges.

A határátlépés csak akkor számítson tartósnak, ha legalább 20–30 percig fennáll. Klíma, szellőztetés, szerelési tranziens, emberi beavatkozás vagy elavult adat idején nem értékeljük kalibrációs eltérésként.

### A későbbi beavatkozás feltételei

Vizsgálandó lehetőség: az alkalmazás később módosíthatja a Computherm célértékét vagy más támogatott beállítását, de csak külön elfogadott és dokumentált szabály alapján. Ez nem közvetlen kazánkapcsolás, hanem a Computherm szabályozásának magasabb szintű befolyásolása.

Ilyen szabály csak hosszabb, lehetőleg teljes fűtési időszakot is lefedő üzemi mérés után vezethető be, ha:

- az ESP fizikai kialakítása és kalibrációja végleges és időben verziózott;

- a Computherm és az ESP együttmérése nyugalmi és dinamikus szakaszokban is elegendő;

- az eltérések ismétlődése, iránya és időtartama számszerűen ismert;

- a téves beavatkozások kockázata és a kézi módosítások elsőbbsége kezelve van;

- meghatároztuk a módosítás maximális mértékét, időtartamát és biztonságos visszaállását;

- a döntési szabály külön tesztelhető, naplózható és kikapcsolható.

Jelenleg nincs aktív ESP-alapú szabály, amely a Computherm célértékét vagy kapcsolási érzékenységét automatikusan módosítaná.

## A Computherm szerepe

Elfogadott alapelv: a Computherm az elsődleges és jelenleg egyetlen közvetlen kazánszabályozó. A saját hőmérsékletmérése, célértéke és DIF hiszterézise alapján kapcsolja a kazánt az alkalmazástól függetlenül.

Az alkalmazás jelenlegi szerepe:

- a Computherm mérésének, célértékének és kapcsolási állapotának kiolvasása és naplózása;

- az ESP cselekedeti hőmérsékletével való összevetés;

- eltérés, szokatlan dinamika vagy elhelyezési probléma felismerése;

- döntési javaslat és figyelmeztetés készítése, közvetlen kazánkapcsolás nélkül.

A kézi Computherm-beállítás mindenkor elsőbbséget élvez. Az alkalmazás nem írhatja felül észrevétlenül vagy korlátlan időre a felhasználó által megadott értéket.

Vizsgálandó lehetőség: hosszabb üzemi tapasztalat után megengedhető lehet, hogy az ESP-alapú vezérlési logika a Computherm célértékét módosítsa. Ennek feltételeit, korlátait, visszaállítását és naplózását külön döntési szabályban kell elfogadni. Addig az ESP megfigyelő és ellenőrző rendszer.

Forrásanyag: COMPUTHERM Q400RF használati kézikönyv; a DIF, ADJ és FRE beállításokat ismertető részletek.

A Computherm használati kézikönyv vonatkozó részei:

A Computherm esetében két külön paramétert kell kezelnünk: a kapcsolási érzékenységet és a mérési korrekciót.

### DIF – kapcsolási érzékenység

A jelenlegi DIF = ±0,2 °C fűtési üzemben valóban várhatóan ezt jelenti 20,0 °C célértéknél:

- 19,8 °C alatt bekapcsol;

- 20,2 °C felett kikapcsol;

- a kettő között megtartja az előző állapotát.

A teljes kapcsolási sáv tehát 0,4 °C.

Ezt nem érdemes szoftveresen még egy második, ugyanolyan hiszterézissel lemásolni. A Computherm már önállóan és determinisztikusan elvégzi ezt. A ±0,2 °C gyári értéket egyelőre megtartanám: a kézikönyv is ezt ajánlja, a ±0,1 °C pedig növelheti a kapcsolási gyakoriságot és ronthatja a kazán hatásfokát.

### ADJ – a fontos kalibrációs lehetőség

A kézikönyv szerint:

- a Computherm érzékelőjének pontossága csak ±0,5 °C;

- a kijelzett és a kapcsoláshoz használt hőmérséklet ±3,0 °C között;

- 0,1 °C-os lépésekben korrigálható.

Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül a szoftverben kell örökké kezelnünk a Computherm és az ESP közötti állandó eltérést. A kész és kalibrált ESP lehet a Computherm fizikai beállításának referenciája.

A helyes eljárás:

- A kész ESP és a Computherm egymás mellett marad.

- Csak nyugodt, közel lineáris vagy stabil szakaszokat használunk.

- Kizárjuk a klímát, szellőztetést és más tranzienseket.

- Több hosszabb szakaszból meghatározzuk:

ΔADJ=medianTESP,cselekedeti-TComputherm

- Az eredményt 0,1 °C-ra kerekítjük.

- Ezt állítjuk be a Computherm ADJ értékeként.

- Ezután legalább egy napig újramérünk és ellenőrizzük a hatását.

Például ha a Computherm tartósan 20,0 °C-ot, a kész ESP pedig 20,3 °C-ot jelez, akkor várhatóan ADJ = +0,3 °C szükséges. A konkrét előjelet a beállítás után egy rövid kontrollméréssel mindenképpen ellenőrizni kell.

### Mi legyen eltérés esetén?

Kalibrálás után a Computherm és az ESP szerepe:

- a Computherm méri és fizikailag kapcsolja a kazánt;

- az ESP cselekedeti hőmérséklete ellenőrzi, hogy a kapcsolás megfelelő hőmérsékleti skálán történik-e;

- a program nem próbálja pillanatról pillanatra felülbírálni a Computherm saját DIF-szabályozását.

Az eltérést csak nyugalmi vagy lassan változó szakaszban értékeljük:

- ≤0,3 °C: normális;

- 0,3–0,5 °C: megfigyelendő, de még belefér a termosztát specifikációjába;

- >0,5 °C legalább 30–60 percig: kalibrációs vagy elhelyezési probléma;

- >1,0 °C: egyértelmű figyelmeztetés szükséges.

Gyors hőmérséklet-változás közben a Computherm háza és mesterséges csillapítása miatt átmeneti különbség természetes. Ilyenkor nem számolunk új ADJ-t és nem minősítjük hibásnak.

A legjobb megoldás tehát:

Az ESP-ket szoftveresen egymáshoz és a közös referenciához kalibráljuk, majd a Computherm ADJ beállításával magát a termosztátot igazítjuk ehhez a skálához. A kazán kapcsolási hiszterézisét továbbra is a Computherm DIF = ±0,2 °C kezeli.

Így nem két egymással versengő szabályozónk lesz, hanem egy kalibrált Computherm-szabályozó és egy független ESP-alapú ellenőrző rendszer.

## A cselekedeti hőmérséklet

### Miért van rá szükség?

- A nyers DS18B20 gyorsan reagál a helyi légáramlásra.

- Klíma, huzat vagy ajtónyitás hatására a nyers mérés rövid időre több fokkal eltérhet a helyiség légtömegének tényleges hőmérsékletétől.

- A Computherm háza és belső kialakítása fizikailag csillapított, ezért lassabban reagál.

- A nyers DS-adat önmagában túl érzékeny lenne közvetlen fűtési vagy hűtési döntésekhez.

- A mérési tényt mégsem szabad módosítani vagy eldobni.

### Hogyan készül?

Tkalibrált=Tnyers+b

ahol b az adott fizikai szenzorkonfigurációhoz tartozó additív korrekció.

Ezután időalapú EMA készül:

α=1-e-Δt/τ

Tszűrt=Telőző+αTkalibrált-Telőző

Jelenlegi kezdeti paraméterek:

- ESP-mintavétel: körülbelül 2 perc;

- EMA-időállandó: 240 másodperc;

- cselekedeti pont: legalább 240 másodpercenként;

- az EMA minden sikeres mintával frissül.

A cselekedeti hőmérséklet az adott időponthoz tartozó EMA-szűrt érték.

### Mely szenzorokra számítható?

Csak akkor, ha:

- a fizikai konfiguráció rézcső + doboz;

- a szerelési tranziens már lecsengett;

- létezik érvényes, időben verziózott kalibráció;

- a szenzor döntési célra engedélyezett;

- a nyers mérés friss és jó minőségű.

### Hogyan tároljuk?

A nyers mérés változatlanul a sensor_readings táblában marad.

A származtatott érték külön idősorba kerül, amely tartalmazza:

- a kalibrált hőmérsékletet;

- az EMA belső, szűrt értékét;

- a ritkábban publikált cselekedeti hőmérsékletet;

- a nyers mérés azonosítóját;

- a kalibráció azonosítóját;

- az algoritmus verzióját;

- a felhasznált időablak kezdetét és végét;

- a felhasznált minták számát;

- a forrásszenzorokat és elfogadásuk módját.

### Miért külön idősor?

- A nyers mérési tény sértetlen marad.

- A számítás ellenőrizhető és reprodukálható.

- Más paraméterekkel később újraszámítható.

- Egy algoritmusváltozás nem írja felül a korábbi eredményt.

- Minden vezérlési döntéshez visszakereshető az akkori cselekedeti érték és annak teljes eredete.

### Mire nem használható?

- Nem abszolút igazság, hanem vezérlési célra képzett becslés.

- Nem pótolja a nyers adatot.

- Nem használható a kalibráció időszakán kívül más fizikai konfigurációra.

- Nem számolható automatikusan újra különböző helyiségekben mérő érzékelők összehasonlításából.

- Szenzorhiba, elavult mérés vagy ismert tranziens alatt nem alapozhat önálló döntést.